## de inspeção da Propriedade Mgmt
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL
LOCALIZAÇÃO |  | PREPARADO POR | DATA
| TAREFA / ITEM | CONDIÇÃO / DETALHES
AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO
AUMENTAR E BAIXAR O TERMOSTATO PARA GARANTIR A FUNÇÃO ADEQUADA
VERIFIQUE TODAS AS ABERTURAS / RADIADORES PARA UMA FUNÇÃO ADEQUADA
PERMITIR QUE O CALOR CORRA E DESLIGUE AUTOMATICAMENTE
PERMITIR QUE A/C SEJA EXECUTADO E DESLIGADO AUTOMATICAMENTE
LOCALIZE O RETORNO DO AR FRIO. VERIFIQUE SE HÁ COLOCAÇÃO ADEQUADA
ELÉTRICO
LIGAR E DESLIGAR TODOS OS INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS
CONECTE UM RÁDIO OU LÂMPADA EM CADA TOMADA
CAMPAINHA DE TESTE
VERIFIQUE SE EXISTEM LINHAS PESADAS DE SERVIÇO ONDE NECESSÁRIO
ENCANAMENTO
LIGAR E DESLIGAR TODAS AS TORNEIRAS
PERMITIR QUE A ÁGUA CORRA POR VÁRIOS MINUTOS
VERIFIQUE A DRENAGEM EM CADA BACIA
VERIFIQUE SE HÁ VAZAMENTOS E GOTEJAMENTOS
WINDOWS
INSPECIONE TODOS OS VIDROS PARA PAUSAS E RACHADURAS
ABRA E FECHE TODAS AS JANELAS
VERIFIQUE SE HÁ VAZAMENTOS DE AR SEGURANDO UMA CORRESPONDÊNCIA OU ISQUEIRO
VERIFIQUE SE AS TELAS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES
VERIFIQUE HARDWARE, FECHADURAS E DOBRADIÇAS
PORTAS
VERIFIQUE SE TODAS AS PORTAS SE ABREM DE FORMA FÁCIL E ADEQUADA
CERTIFIQUE-SE DE CAPTURA DE TRAVAS
ABRA PORTAS PARA VERIFICAR SE HÁ ALINHAMENTO ADEQUADO DA ROLHA
VERIFIQUE TODAS AS FECHADURAS DAS PORTAS PARA OBTER FUNCIONALIDADE
VERIFIQUE SE HÁ LACUNAS SOB PORTAS EM LIMIARES
QUARTO 1
PAREDES
PISOS
WINDOWS
CLOSET INTERIOR
PORTAS DO ARMÁRIO
ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO AÉREA / VENTILADORES
QUARTO 2
PAREDES
PISOS
WINDOWS
CLOSET INTERIOR
PORTAS DO ARMÁRIO
ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO AÉREA / VENTILADORES
SALA DE ESTAR
PAREDES
PISOS
WINDOWS
ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO AÉREA / VENTILADORES
COZINHA
INSPECIONE LUMINÁRIAS E ACABAMENTOS DE CABINETRY
INSPECIONE BANCADAS PARA RACHADURAS E ARRANHÕES
VERIFIQUE CABINETRY PARA PRATELEIRAS RESISTENTES E DOBRADIÇAS
CONFIRA GAVETAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES
VERIFIQUE A FUNCIONALIDADE DO APARELHO E OS CONECTÕES ADEQUADOS
PAREDES
PISOS
WINDOWS
BANHO
PERMITIR QUE CHUVEIROS / LUMINÁRIAS DA BANHEIRA PARA FUNCIONAR
VERIFIQUE SE HÁ FLUXO E TEMPERATURA ADEQUADOS
PERMITIR QUE A ÁGUA "POÇA" VERIFIQUE SE HÁ DRENAGEM ADEQUADA
VERIFIQUE BACIAS PARA CHIPS / RACHADURAS
BANHEIROS DE DESCARGA
VERIFIQUE SE OS BANHEIROS ESTÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO PARA SEGURANÇA E VAZAMENTOS
VERIFIQUE ARMÁRIOS, ARMÁRIOS E PISOS PARA UMIDADE
PAREDES
JANELAS DO PISO
SALA BÔNUS
PAREDES
PISOS
WINDOWS
CLOSET INTERIOR
PORTAS DO ARMÁRIO
ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO AÉREA / VENTILADORES
CORREDORES
PAREDES
PISOS
WINDOWS
ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO AÉREA / VENTILADORES
EXTERIOR, VARANDAS E DECKS
VERIFIQUE TAPUMES /TIJOLOS PARA CONDIÇÃO E ATÉ COBERTURA
VERIFIQUE TAPUMES / TIJOLOS PARA APARÊNCIA
VERIFIQUE CALHAS, DOWNSPOUTS E ÁREAS DE DRENAGEM
VERIFIQUE CALÇADAS, VARANDAS E PISOS DE PÁTIO PARA RACHADURAS
GARANTA ROBUSTEZ DE TODAS AS GRADES
VERIFIQUE SE HÁ UNHAS E PARAFUSOS SOLTOS/ EXPOSTOS
VERIFIQUE A ROBUSTEZ DE VARANDAS E DECKS
SÓTÃO E PORÃO
VERIFIQUE SE HÁ UMIDADE / MOFO
INSPECIONE PAREDES, PISOS E TETOS PARA DANOS À ÁGUA
INSPECIONE TODOS OS SISTEMAS HVAC
VERIFIQUE OS ELEMENTOS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
INSPECIONE SINAIS DE INFESTAÇÃO
GARAGEM E ESTRUTURAS ADICIONAIS
INSPECIONE PORTAS
CERTIFIQUE-SE DE QUE QUAISQUER ABRIDORES REMOTOS DE PORTAS ESTÃO DISPONÍVEIS
PERGUNTE SOBRE QUAISQUER CÓDIGOS DE BLOQUEIO
VERIFIQUE OS ANDARES PARA RACHADURAS E DRENAGEM ADEQUADA
VARIADO
TODOS OS DETECTORES DE FUMAÇA / CO2
QUAISQUER SISTEMAS DE SEGURANÇA
TELEFONES
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.