## Lista de verificação de manute
Modelo de lista de verificação de manutenção de hotel
Nome da propriedade
Inspecionado por | Nome
Data | DD/MM/AA
Use a lista de verificação para documentar qualquer problema encontrado durante a inspeção e as ações necessárias para solucionar o problema. Insira a data de início na primeira coluna Datas abaixo; o restante das datas semanais será preenchido automaticamente.
Tarefas | Frequência | Datas | [6 empty] | Notas da inspeção/Ações de acompanhamento
|  | 2035-11-30 | 2035-12-01 | 2035-12-02 | 2035-12-03 | 2035-12-04 | 2035-12-05 | 2035-12-06
ÁREA: áreas externas | [8 empty] | Notas
Inspecionar a fachada do prédio para ver se há rachaduras, pintura descascando ou algum dano. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar o telhado para ver se há vazamentos, telhas faltando ou resíduos. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Garantir a iluminação adequada de estacionamentos e calçadas. | Semanalmente | bar: 2035-12-01
Inspecionar para ver se há danos nas sinalizações e se elas estão visíveis. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar se as calhas estão sem resíduos. | Conforme necessário
ÁREA: saguão e áreas públicas | Semestralmente
Testar se os sistemas de climatização estão funcionando adequadamente e se têm os níveis de conforto adequados. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Garantir que as luminárias estejam funcionando (substituir as lâmpadas conforme necessário). | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar se os elevadores estão funcionando corretamente e se estão em conformidade com questões de segurança. | Semanalmente
Inspecionar se há rachaduras, peças soltas ou pontos com risco de tropeço no chão. | Semanalmente
Verificar se os extintores de incêndio estão acessíveis e dentro da validade. | Mensalmente
ÁREA: quartos de hóspedes | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Testar todas as tomadas elétricas, interruptores e lâmpadas. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Inspecionar o funcionamento de unidades de ar-condicionado ou de aquecimento. | Semanalmente | bar: 2035-12-03
Verificar o encanamento de banheiros (torneiras, chuveiros, etc). | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar a segurança de maçanetas, fechaduras e travas de portas. | Trimestralmente
Inspecionar janelas e garantir que elas abrem e fecham adequadamente. | Anualmente
Testar detectores de fumaça e de monóxido de carbono. | Semestralmente
ÁREA: cozinha e áreas de alimentação | Conforme necessário | bar: 2035-12-05
Inspecionar a limpeza e o funcionamento de equipamentos da cozinha. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Testar se os congeladores e as geladeiras estão com a temperatura correta. | Semanalmente | bar: 2035-12-03
Verificar a limpeza e o funcionamento de exaustores e depuradores de ar.
Verificar a validade e o funcionamento de sistemas de supressão de incêndios. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar se os ralos do chão estão limpos e funcionando corretamente. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
ÁREA: limpeza e lavanderia | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Testar a eficiência e segurança de máquinas de lavar e secadoras. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar se há itens em falta ou desgaste nos carrinhos de limpeza. | Diariamente | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Inspecionar se as áreas de armazenamento estão limpas e organizadas. | Conforme necessário
Verificar o estoque de produtos de limpeza e repor conforme necessário. | Conforme necessário | bar: 2035-11-30
ÁREA: áreas de piscina e recreação. | Conforme necessário
Testar a água da piscina para ver se o equilíbrio químico e a transparência estão adequadas. | Conforme necessário
Verificar o funcionamento de filtros, bombas e aquecedores da piscina. | Conforme necessário
Verificar equipamentos de segurança (boias de segurança, sinalização, etc). | Conforme necessário
Verificar se os móveis estão limpos e sem danos. | Conforme necessário
ÁREA: sala de manutenção e ferramentas | Conforme necessário
Garantir que todas as ferramentas estejam bem armazenadas e funcionando. | Conforme necessário
Garantir que os registros de manutenção estejam atualizados. | Conforme necessário
Verificar o estoque de peças de reposição e produtos. | Conforme necessário
ÁREA: sistemas de emergência | Conforme necessário
Testar o alarme de incêndio e o sistema de aspersores. | Conforme necessário
Inspecionar saídas de emergência e garantir que estejam desobstruídas. | Conforme necessário
Verificar se os geradores reserva estão abastecidos e funcionando. | Conforme necessário | bar: 2035-12-04
Verificar a sinalização de procedimentos de emergência e as rotas de saída. | Conforme necessário | bar: 2035-12-06
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Legenda de frequência - NÃO EXC
FREQUÊNCIA
Diariamente
Semanalmente
Mensalmente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente
Conforme necessário

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.